|  | ООО «СДК»: 660135, г. Красноярск, ул.Ястынская, 2Ж, пом. 165 | тел : +7 963-191-80-76 uk-sdk@mail.ru uk-sdk.ru |
| --- | --- | --- |

_______________________________________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Лабор А.А технический директор__________________

(ФИО, должность лица, ответственного лица за подготовку многоквартирного дома (многоквартирных домов) к отопительному периоду)

«____» __________ ____ г.

СОГЛАСОВАН

____________________________________

(ФИО, должность представителя единой теплоснабжающей организации)

«____» __________ ____ г.

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)

| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2026гг. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Ястынская, 12 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не выявлено |  |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2026гг. | Примечание |  |
| пр. Металлургов, 49 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не выявлено |  |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2026гг. | Примечание |  |
| пр. Металлургов, 49А | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не выявлено |  |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2026гг. | Примечание |  |
| ул. Воронова, 18 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не выявлено |  |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2026гг. | Примечание |  |
| ул. Воронова, 18В | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не работает запорная арматура на стояках системы ХВС | 11.03.26 |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2026гг. | Примечание |  |
| ул. Воронова, 24 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не выявлено |  |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2026гг. | Примечание |  |
| ул. Воронова, 39 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не выявлено |  |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2026гг. | Примечание |  |
| ул. Терешкова, 14 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не работает запорная арматура на стояках системы отопления | 22.04.26 |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2026гг. | Примечание |  |
| ул. Терешкова, 16 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не выявлено |  |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2026гг. | Примечание |  |
| ул. Терешкова, 18 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не выявлено |  |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2026гг. | Примечание |  |
| ул. 8 Марта, 5 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не работает запорная арматура на стояках системы отопления | 25.03.26 |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2026гг. | Примечание |  |
| ул. Красномосковская,60 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не выявлено |  |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг. | Примечание |  |
| ул. Мечникова,12 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не работает запорная арматура на стояках системы отопления | 25.03.26 |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025гг. | Примечание |  |
| ул. Железнодорожников,19 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не выявлено |  |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2024-2026гг. | Примечание |  |
| ул. Заводская, 2 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Течь на лежаке отопления | 26.03.26 |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2025-2026гг. | Примечание |  |
| ул. Ястынская, 8 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не выявлено |  |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |
| Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1.Анализ прохождения отопительного периода 2026гг. | Примечание |  |
| ул. Воронова, 14 | 1.1. Случаи размораживания внутренних систем дома | не зафиксировано |  |
|  | 1.2. Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии | не зафиксировано |  |
|  | 1.3. Случаи снижения параметров давления теплоносителя | не зафиксировано |  |
|  | 2. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону | Срок выполнения |  |
|  | 2.1. Акт промывки системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.2. Акт наладки режима | до 15.07.26 |  |
|  | 2.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры регулирования | до 15.07.26 |  |
|  | 2.4. Акт или документ, подтверждающий работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | до 15.07.26 |  |
|  | 2.5. Акт гидроиспытаний на прочность системы отопления | до 15.07.26 |  |
|  | 2.6. Акт осмотра объектов теплоснабжения тепло потребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | до 15.07.26 |  |
|  | 2.7. Акт проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте | до 15.07.26 |  |
|  | 2.8. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура | до 15.07.26 |  |
|  | 2.9. Акт о проведение дезинфекции системы теплопотребления с открытой схемой | до 15.07.26 |  |
|  | 2.10. Акт обследования вентиляционных каналов | до 15.07.26 |  |
|  | 3. Наличие дефектов/неполадок на МКД, выявленных во время прохождения отопительного периода | Срок устранения |  |
|  | Не выявлено |  |  |
|  | 4. Виды капитального ремонта на 2026г | Срок выполнения |  |
|  | Не запланировано |  |  |

Исп. Зам. главного инженера ООО «СДК»    Геращенко А.В.

Тел. 89135341064